ООО ПКП «Чебоксарыэлектропривод»

Бланк заказа

механизмов исполнительных однооборотных типа МЭО(МЭОФ)

| Заказчик | город |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование организации |  |
|  | телефон (факс) |  |
| Тип механизма по виду соединения | Обозначение | Количество, шт. |
|  | Рычажный | МЭО |  |
|  | Фланцевый | МЭОФ |  |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м. | 40 | 100 | 250 | 320 | 630 | 1000 |
|  | 1600 | 2500 | 4 000 | 10 000 |  |  |
| Номинальный полный ход выходного вала, оборот. | 0,25 | 0,63 |
| Номинальное время хода выходного вала, с. | 10 | 25 | 63 | 160 |  |
| Напряжение сети, В. | 220 | 380 |
| Частота, Гц. | 50 | 60 |
| Тип датчик | БСПТ-10М | БСПИ-10 |
|  | от 0 до 5 мА |  |  |
|  | от 4 до 20 мА |  |  |
|  | БСПР-10 | БКВ |
| Климатическое исполнение | У1* | У2 | УХЛ1* | УХЛ2 | Т1* | Т2 |
| Степень защиты оболочки IP | 54 IP | 67 IP | 68 IP |
| Область применения | Общепромышленный | Взрывозащищенный |
| Присоединительный фланец по ISO 5211 | F05 | F07 | F10 | F12 | F14 | F16 |  |
| Присоединительная тяга дополнительно, шт.** | да | нет |

| Доставка | да | нет |
| --- | --- | --- |
| Примечание |  |  |

*Только для взрывозащищенного исполнения

** По умолчанию поставляется 1 тяга.

Представитель заказчика		____________________    / ______________________/ ______________

(подпись)				(Ф.И.О.)			(ДАТА)